## Órdenes de trabajo Q1 2026
Fecha | Cliente | Tipo | Descripción | Tiempo respuesta (h) | Horas trabajo | Técnico | Resolución 1ª visita
2026-01-05 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución válvula 3 vías climatización | 1.2 | 5 | M. Olivares | No
5-ene-2026 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería SAI sala servidores | 5.7 | 7.2 | D. Rodríguez | No
2026-01-05 | Danone Parets | Urgencia | Fallo eléctrico línea envasado | 3.5 | 1 | D. Pérez | Sí
2026-01-06 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 3 | 0.7 | 7 | M. Olivares | Sí
2026/01/08 | Danone Parets | Urgencia | Fuga amoniaco sala compresores | 0.6 | 2.7 | A. Fort | Sí
2026-01-09 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fallo climatización UCI — temperatura alta | 1.3 | 6.3 | M.Olivares | Sí
2026-01-10 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 0.5 | 5.5 | M. Olivares | Sí
2026-01-10 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 1 | A. Fort | Sí
2026-01-12 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión climatización oficinas nave 4 | 0 | 5.7 | D. Rodríguez | Sí
13/1/26 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Corte eléctrico parcial ala sur | 2.1 | 5.1 | M. Olivares | Sí
2026-01-13 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 48 | 7.5 | J. Sánchez | No
2026-01-14 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 3 | 6.4 | 11.2 | M. Olivares | No
15-01-2026 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión circuito ACS y legionella | 0 | 2.4 | D. Rodríguez | Sí
2026-01-15 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 0.5 | 2.3 | D. Rodríguez | Sí
2026-01-16 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Inspección grupo electrógeno | 0 | 1.1 | J. Sánchez | Sí
2026-01-16 | HOSPITAL VALL D'HEBRON | Correctiva | Fuga circuito ACS planta 2 | 1.8 | 2 | J. Sánchez | Sí
2026-01-16 | SEAT Martorell | Urgencia | Inundación parcial sala compresores | 6.9 | 0 | D. Rodríguez | No
2026-01-16 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Inspección cuadros eléctricos | 0 | 3.6 | Olivares | Sí
Jan 20, 2026 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 1 | M. Olivares | Sí
2026-01-18 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 2.5 | 6.8 | J. Sánchez | Sí
2026-01-18 | Vall d'Hebron | Urgencia | Inundación parcial sala compresores | 4.1 | 1.7 | D. Rodríguez | Sí
2026-01-18 | CCCB Barcelona | Correctiva | Fallo BMS — pérdida comunicación sensores | 4.1 | 1.3 | D. Pérez | Sí
2026-01-19 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 1.6 | 2.2 | M. Olivares | Sí
2026-01-19 | CCCB Barcelona | Correctiva | Avería sistema iluminación auditorio | 2.7 | 2.6 | J. Sánchez | Sí
2026-01-19 | CCCB Barcelona | Correctiva | Avería sistema iluminación auditorio | 2.6 | 1 | D. Rodríquez | Sí
28.01.2026 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 3 | 0 | 4.9 | J. Sánchez | Sí
2026-01-22 | Danone Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | -2 | 3.4 | A. Fort | Sí
2026-01-23 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 4 | M. Olivares | Sí
2026-01-24 | seat martorell | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 1 | J. Sánchez | Sí
2026-01-25 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Reparación luminarias parking | 1.1 | 2.5 | J. Sánchez | Sí
2026-01-25 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 3.2 | 3.4 |  | Sí
2026-02-04 | UAB Bellaterra | Correctiva | Avería sistema BMS edificio 5 | 0.9 | 6.1 | D. Pérez | Sí
2026-01-27 | SEAT Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 3.8 | 6.1 | D. Rodríguez | No
2026-01-30 | SEAT Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 4.9 | 8.1 | J Sanchez | Sí
2026-01-31 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 0.8 | 3.1 | J. Sánchez | Sí
2026-01-31 | Danone Parets | Correctiva | Sustitución electroválvula línea 7 | 3.1 | 1.5 | A. Fort | Sí
2026-02-01 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 2.8 | D. Pérez | Sí
2026-02-03 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fallo grupo electrógeno durante corte red | 0.5 | 2.7 | M. Olivares | Sí
9/2/2026 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 0.5 | 8 | M. Olivares | Sí
2026-02-03 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Mantenimiento grupo electrógeno | 0 | 6.3 | J. Sánchez | Sí
2026-02-04 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 2 | 5.8 | 120 | M. Olivares | No
2026-02-04 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 2 | 0 | 3.4 | J. Sánchez | Sí
2026-02-05 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 3.4 | M. Olivares | Sí
2026-01-10 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 0.5 | 5.5 | M. Olivares | Sí
2026-02-05 | SEAT Martorell | Correctiva | Fuga refrigerante equipo Carrier nave 6 | 3 | 4.9 | M. Olivares | No
2026-02-05 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento cuadros eléctricos edificio 7 | 0 | 3.2 | A. Fort | Sí
2026-02-06 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 4.3 | d. pérez | Sí
2026-02-07 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 1 | 0 | 2.7 | A. Fort | Sí
2026-02-07 | Danone Parets | Correctiva | Reparación compresor aire industrial | 1 | 2.7 | D. Pérez | Sí
2026-02-09 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión alumbrado exterior campus | 0 | 3.7 | D. Pérez | Sí
2026-02-09 | CCCB Barcelona | Urgencia | Fallo climatización durante evento | 36.5 | 1.9 | J. Sánchez | Sí
2026-02-10 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 2.6 | A. Fort | Sí
2026-02-11 | UAB Bellaterra | Correctiva | Reparación fan-coil aula magna | 0.9 | 1 | D. Pérez | Sí
22-feb-2026 | SEAT Martorell | Correctiva | Fuga refrigerante equipo Carrier nave 1 | 7.8 | 1 | M. Olivares | No
2026-02-12 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 2.3 | D. Pérez | Sí
2026-02-12 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento cuadros eléctricos edificio 3 | 0 | 3.7 | D. Pérez | Sí
2026-02-12 | Hospital Germans Trias |  | Avería detector incendios planta 5 | 2.2 | 2 | D. Rodríguez | No
2026-02-13 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 6 | J. Sánchez | Sí
2026-02-13 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión UTA quirófanos | 0 | 1.8 | Pedro G. | Sí
2026-02-13 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión trimestral grupo electrógeno | 0 | 5 | A. Fort | Sí
2026-02-14 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 4 | 0 | 5.8 | M. Olivares | Sí
2026-02-15 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 2.3 | 8.2 | J. Sánchez | Sí
2026-02-17 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 1 | 0 | 5.6 | M. Olivares | Sí
2026-02-20 | UAB bellaterra | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 1.9 | 2.2 | J. Sánchez | No
2026-02-20 | SEAT Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 5.6 | 3.7 | M. Olivares | No
2026-02-20 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 5 | 0 | 2.6 | D. Pérez | Sí
2026-02-21 | SEAT Martorell | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara frigorífica | 3.4 | 1 | D. Rodríguez | No
2026-02-22 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Avería bomba recirculación caldera | 3.5 | 3.3 | M. Olivares | Sí
02/03/2026 | CCCB Barcelona | Preventiva | Mantenimiento alumbrado escénico | 0 | 1.4 | D. Pérez | Sí
2026-02-26 | Danone Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | 0 | 3 | A. Fort | Sí
2026-02-26 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Reparación válvula mezcladora ACS | 1.1 | 2.7 | D. Rodríguez | No
2026-02-26 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Fallo variador bomba circulación | 2 | 7.6 | J. Sánchez | Sí
2026-02-27 | Danone Parets | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs | 0 | 7.1 | A. Fort | Sí
2026-03-01 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 4 | 0 | 1.3 | Laura M. | Sí
2026-03-04 | SEAT Martorell | Correctiva | Cortocircuito cuadro secundario nave 6 | 7.6 | 7.6 | D. Rodríguez | No
2026-03-04 |  | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 6 | D. Pérez | Sí
2026-03-04 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Mantenimiento grupo electrógeno | 0 | 2.3 | J. Sánchez | Sí
2026-03-05 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 4.3 | D. Pérez | Sí
2026-03-06 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 4 | 3 | 3.2 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-06 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 2 | 1.8 | 8.5 | J. Sánchez | Sí
2026-03-08 | CCCB Barcelona | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 2.6 | J. Sánchez | Sí
2026-03-08 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 5 | 0 | 3.5 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-09 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 1.3 | 5.7 | J. Sánchez | Sí
2026-02-04 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 2 | 5.8 | 3.2 | M. Olivares | No
2026-03-12 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión alumbrado exterior campus | 0 | 2 | A. Fort | Sí
2026-03-12 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Inspección cuadros eléctricos | 0 | 3.5 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-13 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 2.2 | 5.2 | J. Sánchez | No
2026-03-13 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 6.5 | M. Olivares | Sí
2026-03-13 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 1.5 | 6.3 | a.fort | Sí
2026-03-14 | Danone Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | 0 | 4.9 | A. Fort | Sí
2026-03-14 | CCCB Barcelona | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 3.5 | J. Sánchez | Sí
2026-03-14 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Corte eléctrico parcial bloque quirúrgico | 2 | 6.8 | J. Sánchez | Sí
2026-03-14 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 1 | 0 | 4.2 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-15 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 1 | 0 | 7.2 |  | Sí
2026-03-15 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 5 | 0 | 2.8 | M. Olivares | Sí
2026-03-15 | SEAT Martorell | Preventiva | Mantenimiento SAI sala servidores | 0 | 4.7 | M. Olivares | Sí
2026-03-15 | Danone Parets | Correctiva | Fallo termostato cámara 4 | 1.8 | 5.2 | A. Fort | Sí
2026-03-15 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 3.9 | A. Fort | Sí
2026-03-17 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión climatización oficinas nave 6 | 0 | 8.3 | M. Olivares | Sí
2026-03-17 | SEAT Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 2.5 | 7.5 | M. Olivares | Sí
2026-03-19 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución válvula 3 vías climatización | 1.7 | 2.8 | M. Olivares | Sí
2026-03-19 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 3.9 | D. Pérez | Sí
2026-03-20 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 1.9 | M. Olivares | Sí
2026-03-20 | SEAT Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 9.8 | 6.9 | D. Rodríguez | No
2026-03-21 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 2.8 | 5.2 | J. Sánchez | Sí
2026-03-21 | CCCB Barcelona | Preventiva | Mantenimiento alumbrado escénico | 0 | 2.9 | D. Pérez | Sí
2026-03-22 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 4 | 0 | 1.5 | A. Fort | Sí
2026-03-22 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 5 | 1.2 | 4.4 | J. Sánchez | Sí
2026-03-23 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 3.6 | J. Sánchez | Sí
2026-03-23 | UAB Bellaterra | Correctiva | Fuga fontanería aseos edificio 4 | 3.6 | 2.2 | D. Pérez | Sí
2026-03-24 | UAB Bellaterra | Correctiva | Fuga fontanería aseos edificio 7 | 1 | 5 | D. Pérez | Sí
2026-03-24 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 3.1 | 3.4 | J. Sánchez | Sí
2026-03-27 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión UTA quirófanos | 0 | 4.5 | J. Sánchez | Sí
2026-03-27 | SEAT Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 3.6 | 8.1 | M. Olivares | No
2026-03-28 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión circuito ACS y legionella | 0 | 5.6 | J. Sánchez | Sí
2026-03-30 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 3 | 0 | 1 | A. Fort | Sí
2026-03-31 | Danone Parets | Correctiva | Sustitución electroválvula línea 6 | 3.2 | 1 | A. Fort | No

## Datos limpios
Fecha | Grupo | Centro | Tipo | Descripción | Tiempo respuesta (h) | Horas trabajo | Técnico | Resolución 1ª visita
05/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución válvula 3 vías climatización | 1.2 | 5 | M. Olivares | No
05/01/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Avería SAI sala servidores | 5.7 | 7.2 | D. Rodríguez | No
05/01/2026 | Danone | Parets | Urgencia | Fallo eléctrico línea envasado | 3.5 | 1 | D. Pérez | Sí
06/01/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 3 | 0.7 | 7 | M. Olivares | Sí
08/01/2026 | Danone | Parets | Urgencia | Fuga amoniaco sala compresores | 0.6 | 2.7 | A. Fort | Sí
09/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Fallo climatización UCI — temperatura alta | 1.3 | 6.3 | M. Olivares | Sí
10/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 0.5 | 5.5 | M. Olivares | Sí
10/01/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 1 | A. Fort | Sí
12/01/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Revisión climatización oficinas nave 4 | 0 | 5.7 | D. Rodríguez | Sí
13/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Corte eléctrico parcial ala sur | 2.1 | 5.1 | M. Olivares | Sí
13/01/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 48 | 7.5 | J. Sánchez | No
14/01/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 3 | 6.4 | 11.2 | M. Olivares | No
15/01/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Revisión circuito ACS y legionella | 0 | 2.4 | D. Rodríguez | Sí
15/01/2026 | Hospital | Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 0.5 | 2.3 | D. Rodríguez | Sí
16/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Inspección grupo electrógeno | 0 | 1.1 | J. Sánchez | Sí
16/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Fuga circuito ACS planta 2 | 1.8 | 2 | J. Sánchez | Sí
16/01/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Inundación parcial sala compresores | 6.9 | 0 | D. Rodríguez | No
16/01/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Inspección cuadros eléctricos | 0 | 3.6 | M. Olivares | Sí
20/01/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 1 | M. Olivares | Sí
18/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 2.5 | 6.8 | J. Sánchez | Sí
18/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Inundación parcial sala compresores | 4.1 | 1.7 | D. Rodríguez | Sí
18/01/2026 | CCCB | Barcelona | Correctiva | Fallo BMS — pérdida comunicación sensores | 4.1 | 1.3 | D. Pérez | Sí
19/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 1.6 | 2.2 | M. Olivares | Sí
19/01/2026 | CCCB | Barcelona | Correctiva | Avería sistema iluminación auditorio | 2.7 | 2.6 | J. Sánchez | Sí
19/01/2026 | CCCB | Barcelona | Correctiva | Avería sistema iluminación auditorio | 2.6 | 1 | D. Rodríguez | Sí
28/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 3 | 0 | 4.9 | J. Sánchez | Sí
22/01/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | -2 | 3.4 | A. Fort | Sí
23/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 4 | M. Olivares | Sí
24/01/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 1 | J. Sánchez | Sí
25/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Reparación luminarias parking | 1.1 | 2.5 | J. Sánchez | Sí
25/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 3.2 | 3.4 |  | Sí
04/02/2026 | UAB | Bellaterra | Correctiva | Avería sistema BMS edificio 5 | 0.9 | 6.1 | D. Pérez | Sí
27/01/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 3.8 | 6.1 | D. Rodríguez | No
30/01/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 4.9 | 8.1 | J. Sánchez | Sí
31/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 0.8 | 3.1 | J. Sánchez | Sí
31/01/2026 | Danone | Parets | Correctiva | Sustitución electroválvula línea 7 | 3.1 | 1.5 | A. Fort | Sí
01/02/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 2.8 | D. Pérez | Sí
03/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Fallo grupo electrógeno durante corte red | 0.5 | 2.7 | M. Olivares | Sí
09/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 0.5 | 8 | M. Olivares | Sí
03/02/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Mantenimiento grupo electrógeno | 0 | 6.3 | J. Sánchez | Sí
04/02/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 2 | 5.8 | 120 | M. Olivares | No
04/02/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 2 | 0 | 3.4 | J. Sánchez | Sí
05/02/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 3.4 | M. Olivares | Sí
10/01/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 0.5 | 5.5 | M. Olivares | Sí
05/02/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Fuga refrigerante equipo Carrier nave 6 | 3 | 4.9 | M. Olivares | No
05/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento cuadros eléctricos edificio 7 | 0 | 3.2 | A. Fort | Sí
06/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 4.3 | D. Pérez | Sí
07/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 1 | 0 | 2.7 | A. Fort | Sí
07/02/2026 | Danone | Parets | Correctiva | Reparación compresor aire industrial | 1 | 2.7 | D. Pérez | Sí
09/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión alumbrado exterior campus | 0 | 3.7 | D. Pérez | Sí
09/02/2026 | CCCB | Barcelona | Urgencia | Fallo climatización durante evento | 36.5 | 1.9 | J. Sánchez | Sí
10/02/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 2.6 | A. Fort | Sí
11/02/2026 | UAB | Bellaterra | Correctiva | Reparación fan-coil aula magna | 0.9 | 1 | D. Pérez | Sí
22/02/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Fuga refrigerante equipo Carrier nave 1 | 7.8 | 1 | M. Olivares | No
12/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 2.3 | D. Pérez | Sí
12/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento cuadros eléctricos edificio 3 | 0 | 3.7 | D. Pérez | Sí
12/02/2026 | Hospital | Germans Trias |  | Avería detector incendios planta 5 | 2.2 | 2 | D. Rodríguez | No
13/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 6 | J. Sánchez | Sí
13/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión UTA quirófanos | 0 | 1.8 | Pedro G. | Sí
13/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión trimestral grupo electrógeno | 0 | 5 | A. Fort | Sí
14/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 4 | 0 | 5.8 | M. Olivares | Sí
15/02/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 2.3 | 8.2 | J. Sánchez | Sí
17/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 1 | 0 | 5.6 | M. Olivares | Sí
20/02/2026 | UAB | Bellaterra | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 1.9 | 2.2 | J. Sánchez | No
20/02/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 5.6 | 3.7 | M. Olivares | No
20/02/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 5 | 0 | 2.6 | D. Pérez | Sí
21/02/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara frigorífica | 3.4 | 1 | D. Rodríguez | No
22/02/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Avería bomba recirculación caldera | 3.5 | 3.3 | M. Olivares | Sí
02/03/2026 | CCCB | Barcelona | Preventiva | Mantenimiento alumbrado escénico | 0 | 1.4 | D. Pérez | Sí
26/02/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | 0 | 3 | A. Fort | Sí
26/02/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Reparación válvula mezcladora ACS | 1.1 | 2.7 | D. Rodríguez | No
26/02/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Fallo variador bomba circulación | 2 | 7.6 | J. Sánchez | Sí
27/02/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs | 0 | 7.1 | A. Fort | Sí
01/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 4 | 0 | 1.3 | Laura M. | Sí
04/03/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Cortocircuito cuadro secundario nave 6 | 7.6 | 7.6 | D. Rodríguez | No
04/03/2026 |  |  | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 6 | D. Pérez | Sí
04/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Mantenimiento grupo electrógeno | 0 | 2.3 | J. Sánchez | Sí
05/03/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 4.3 | D. Pérez | Sí
06/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 4 | 3 | 3.2 | D. Rodríguez | Sí
06/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 2 | 1.8 | 8.5 | J. Sánchez | Sí
08/03/2026 | CCCB | Barcelona | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 2.6 | J. Sánchez | Sí
08/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 5 | 0 | 3.5 | D. Rodríguez | Sí
09/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 1.3 | 5.7 | J. Sánchez | Sí
04/02/2026 | SEAT | Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 2 | 5.8 | 3.2 | M. Olivares | No
12/03/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión alumbrado exterior campus | 0 | 2 | A. Fort | Sí
12/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Inspección cuadros eléctricos | 0 | 3.5 | D. Rodríguez | Sí
13/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 2.2 | 5.2 | J. Sánchez | No
13/03/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 6.5 | M. Olivares | Sí
13/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 1.5 | 6.3 | A. Fort | Sí
14/03/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | 0 | 4.9 | A. Fort | Sí
14/03/2026 | CCCB | Barcelona | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 3.5 | J. Sánchez | Sí
14/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Urgencia | Corte eléctrico parcial bloque quirúrgico | 2 | 6.8 | J. Sánchez | Sí
14/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 1 | 0 | 4.2 | D. Rodríguez | Sí
15/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 1 | 0 | 7.2 |  | Sí
15/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 5 | 0 | 2.8 | M. Olivares | Sí
15/03/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Mantenimiento SAI sala servidores | 0 | 4.7 | M. Olivares | Sí
15/03/2026 | Danone | Parets | Correctiva | Fallo termostato cámara 4 | 1.8 | 5.2 | A. Fort | Sí
15/03/2026 | Danone | Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 3.9 | A. Fort | Sí
17/03/2026 | SEAT | Martorell | Preventiva | Revisión climatización oficinas nave 6 | 0 | 8.3 | M. Olivares | Sí
17/03/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 2.5 | 7.5 | M. Olivares | No
19/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución válvula 3 vías climatización | 1.7 | 2.8 | M. Olivares | Sí
19/03/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 3.9 | D. Pérez | Sí
20/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 1.9 | M. Olivares | Sí
20/03/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 9.8 | 6.9 | D. Rodríguez | No
21/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 2.8 | 5.2 | J. Sánchez | Sí
21/03/2026 | CCCB | Barcelona | Preventiva | Mantenimiento alumbrado escénico | 0 | 2.9 | D. Pérez | Sí
22/03/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 4 | 0 | 1.5 | A. Fort | Sí
22/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 5 | 1.2 | 4.4 | J. Sánchez | Sí
23/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 3.6 | J. Sánchez | Sí
23/03/2026 | UAB | Bellaterra | Correctiva | Fuga fontanería aseos edificio 4 | 3.6 | 2.2 | D. Pérez | Sí
24/03/2026 | UAB | Bellaterra | Correctiva | Fuga fontanería aseos edificio 7 | 1 | 5 | D. Pérez | Sí
24/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 3.1 | 3.4 | J. Sánchez | Sí
27/03/2026 | Hospital | Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión UTA quirófanos | 0 | 4.5 | J. Sánchez | Sí
27/03/2026 | SEAT | Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 3.6 | 8.1 | M. Olivares | No
28/03/2026 | Hospital | Germans Trias | Preventiva | Revisión circuito ACS y legionella | 0 | 5.6 | J. Sánchez | Sí
30/03/2026 | UAB | Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 3 | 0 | 1 | A. Fort | Sí
31/03/2026 | Danone | Parets | Correctiva | Sustitución electroválvula línea 6 | 3.2 | 1 | A. Fort | No
LEYENDA: | 🟠 Naranja = Duplicado | 🟡 Amarillo = Técnico externo | 🔴 Rojo = Valor atípico | 🩷 Rosa = Campo vacío

## Anomalías
Fila | Categoría | Campo | Valor original | Detalle / Corrección
8 | Duplicado | Fecha+Cliente+Descripción | 46032 ¦ Hospital Vall d'Hebron | Fallo sensor temperatura cámara fría
25 | Duplicado | Fecha+Cliente+Descripción | 46041 ¦ CCCB Barcelona | Avería sistema iluminación auditorio
26 | Duplicado | Fecha+Cliente+Descripción | 46041 ¦ CCCB Barcelona | Avería sistema iluminación auditorio
42 | Duplicado | Fecha+Cliente+Descripción | 46057 ¦ SEAT Martorell | Avería bomba condensados nave 2
45 | Duplicado | Fecha+Cliente+Descripción | 46032 ¦ Hospital Vall d'Hebron | Fallo sensor temperatura cámara fría
85 | Duplicado | Fecha+Cliente+Descripción | 46057 ¦ SEAT Martorell | Avería bomba condensados nave 2
2 | Formato fecha | Fecha | 5-ene-2026 | Convertido a: 05/01/2026
5 | Formato fecha | Fecha | 2026-01-08 | Convertido a: 08/01/2026
10 | Formato fecha | Fecha | 13/1/26 | Convertido a: 13/01/2026
13 | Formato fecha | Fecha | 15-01-2026 | Convertido a: 15/01/2026
19 | Formato fecha | Fecha | Jan 20 2026 | Convertido a: 20/01/2026
26 | Formato fecha | Fecha | 28.01.2026 | Convertido a: 28/01/2026
32 | Formato fecha | Fecha | 2026-02-04 | Convertido a: 04/02/2026
39 | Formato fecha | Fecha | 2026-09-02 | Convertido a: 09/02/2026
53 | Formato fecha | Fecha | 2026-02-22 | Convertido a: 22/02/2026
66 | Formato fecha | Fecha | 2026-02-03 | Convertido a: 02/03/2026
18 | Técnico normalizado | Técnico | M.Olivares | Corregido a: M. Olivares
18 | Técnico normalizado | Técnico | Olivares | Corregido a: M. Olivares
25 | Técnico normalizado | Técnico | D. Rodríquez | Corregido a: D. Rodríguez
34 | Técnico normalizado | Técnico | J Sanchez | Corregido a: J. Sánchez
47 | Técnico normalizado | Técnico | d. pérez | Corregido a: D. Pérez
94 | Técnico normalizado | Técnico | a.fort | Corregido a: A. Fort
60 | Técnico externo/desconocido | Técnico | Pedro G. | No figura en plantilla: Pedro G.
75 | Técnico externo/desconocido | Técnico | Laura M. | No figura en plantilla: Laura M.
32 | Técnico vacío | Técnico | nan | Sin técnico asignado
95 | Técnico vacío | Técnico | nan | Sin técnico asignado
28 | Valor atípico | Tiempo respuesta (h) | -2 | Tiempo respuesta negativo
42 | Valor atípico | Horas trabajo | 120 | Horas de trabajo inusualmente altas: 120.0
11 | Valor atípico | Tiempo respuesta (h) | 48 | Tiempo respuesta >24h en Correctiva: 48.0h
52 | Valor atípico | Tiempo respuesta (h) | 36.5 | Tiempo respuesta >24h en Urgencia: 36.5h
18 | Valor atípico | Horas trabajo | 0 | 0 horas de trabajo en Urgencia
57 | Tipo vacío | Tipo | nan | Sin tipo de OT asignado
16 | Cliente en mayúsculas | Cliente | HOSPITAL VALL D'HEBRON | Normalizado a: Hospital / Vall d'Hebron
21 | Nombre incompleto | Cliente | Vall d'Hebron | Nombre incompleto: falta 'Hospital'
49 | Cliente con espacios extra | Cliente | Danone Parets' | Normalizado a: Danone / Parets
85 | Cliente vacío | Cliente | nan | Sin cliente asignado
29 | Cliente en minúsculas | Cliente | seat martorell | Normalizado a: SEAT / Martorell
2026-07-01 | Hueco calendario | Fecha | 2026-07-01 | Día laborable sin OT: Wednesday 07/01/2026
21/01/2026 | Hueco calendario | Fecha | 21/01/2026 | Día laborable sin OT: Wednesday 21/01/2026
26/01/2026 | Hueco calendario | Fecha | 26/01/2026 | Día laborable sin OT: Monday 26/01/2026
29/01/2026 | Hueco calendario | Fecha | 29/01/2026 | Día laborable sin OT: Thursday 29/01/2026
2026-02-02 | Hueco calendario | Fecha | 2026-02-02 | Día laborable sin OT: Monday 02/02/2026
16/02/2026 | Hueco calendario | Fecha | 16/02/2026 | Día laborable sin OT: Monday 16/02/2026
18/02/2026 | Hueco calendario | Fecha | 18/02/2026 | Día laborable sin OT: Wednesday 18/02/2026
19/02/2026 | Hueco calendario | Fecha | 19/02/2026 | Día laborable sin OT: Thursday 19/02/2026
23/02/2026 | Hueco calendario | Fecha | 23/02/2026 | Día laborable sin OT: Monday 23/02/2026
24/02/2026 | Hueco calendario | Fecha | 24/02/2026 | Día laborable sin OT: Tuesday 24/02/2026
25/02/2026 | Hueco calendario | Fecha | 25/02/2026 | Día laborable sin OT: Wednesday 25/02/2026
2026-03-03 | Hueco calendario | Fecha | 2026-03-03 | Día laborable sin OT: Tuesday 03/03/2026
2026-10-03 | Hueco calendario | Fecha | 2026-10-03 | Día laborable sin OT: Tuesday 10/03/2026
2026-11-03 | Hueco calendario | Fecha | 2026-11-03 | Día laborable sin OT: Wednesday 11/03/2026
16/03/2026 | Hueco calendario | Fecha | 16/03/2026 | Día laborable sin OT: Monday 16/03/2026
18/03/2026 | Hueco calendario | Fecha | 18/03/2026 | Día laborable sin OT: Wednesday 18/03/2026
25/03/2026 | Hueco calendario | Fecha | 25/03/2026 | Día laborable sin OT: Wednesday 25/03/2026
26/03/2026 | Hueco calendario | Fecha | 26/03/2026 | Día laborable sin OT: Thursday 26/03/2026
RESUMEN | Total anomalías: 55 | Duplicados: 6 | Formatos fecha: 10 | Técnicos: 10