## Órdenes de trabajo Q1 2026
Fecha | Cliente | Tipo | Descripción | Tiempo respuesta (h) | Horas trabajo | Técnico | Resolución 1ª visita
2026-01-05 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución válvula 3 vías climatización | 1.2 | 5 | M. Olivares | No
5-ene-2026 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería SAI sala servidores | 5.7 | 7.2 | D. Rodríguez | No
2026-01-05 | Danone Parets | Urgencia | Fallo eléctrico línea envasado | 3.5 | 1 | D. Pérez | Sí
2026-01-06 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 3 | 0.7 | 7 | M. Olivares | Sí
2026/01/08 | Danone Parets | Urgencia | Fuga amoniaco sala compresores | 0.6 | 2.7 | A. Fort | Sí
2026-01-09 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fallo climatización UCI — temperatura alta | 1.3 | 6.3 | M.Olivares | Sí
2026-01-10 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 0.5 | 5.5 | M. Olivares | Sí
2026-01-10 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 1 | A. Fort | Sí
2026-01-12 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión climatización oficinas nave 4 | 0 | 5.7 | D. Rodríguez | Sí
13/1/26 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Corte eléctrico parcial ala sur | 2.1 | 5.1 | M. Olivares | Sí
2026-01-13 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 48 | 7.5 | J. Sánchez | No
2026-01-14 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 3 | 6.4 | 11.2 | M. Olivares | No
15-01-2026 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión circuito ACS y legionella | 0 | 2.4 | D. Rodríguez | Sí
2026-01-15 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 0.5 | 2.3 | D. Rodríguez | Sí
2026-01-16 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Inspección grupo electrógeno | 0 | 1.1 | J. Sánchez | Sí
2026-01-16 | HOSPITAL VALL D'HEBRON | Correctiva | Fuga circuito ACS planta 2 | 1.8 | 2 | J. Sánchez | Sí
2026-01-16 | SEAT Martorell | Urgencia | Inundación parcial sala compresores | 6.9 | 0 | D. Rodríguez | No
2026-01-16 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Inspección cuadros eléctricos | 0 | 3.6 | Olivares | Sí
Jan 20, 2026 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 1 | M. Olivares | Sí
2026-01-18 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 2.5 | 6.8 | J. Sánchez | Sí
2026-01-18 | Vall d'Hebron | Urgencia | Inundación parcial sala compresores | 4.1 | 1.7 | D. Rodríguez | Sí
2026-01-18 | CCCB Barcelona | Correctiva | Fallo BMS — pérdida comunicación sensores | 4.1 | 1.3 | D. Pérez | Sí
2026-01-19 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 1.6 | 2.2 | M. Olivares | Sí
2026-01-19 | CCCB Barcelona | Correctiva | Avería sistema iluminación auditorio | 2.7 | 2.6 | J. Sánchez | Sí
2026-01-19 | CCCB Barcelona | Correctiva | Avería sistema iluminación auditorio | 2.6 | 1 | D. Rodríquez | Sí
28.01.2026 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 3 | 0 | 4.9 | J. Sánchez | Sí
2026-01-22 | Danone Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | -2 | 3.4 | A. Fort | Sí
2026-01-23 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 4 | M. Olivares | Sí
2026-01-24 | seat martorell | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 1 | J. Sánchez | Sí
2026-01-25 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Reparación luminarias parking | 1.1 | 2.5 | J. Sánchez | Sí
2026-01-25 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 3.2 | 3.4 |  | Sí
2026-02-04 | UAB Bellaterra | Correctiva | Avería sistema BMS edificio 5 | 0.9 | 6.1 | D. Pérez | Sí
2026-01-27 | SEAT Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 3.8 | 6.1 | D. Rodríguez | No
2026-01-30 | SEAT Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 4.9 | 8.1 | J Sanchez | Sí
2026-01-31 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 0.8 | 3.1 | J. Sánchez | Sí
2026-01-31 | Danone Parets | Correctiva | Sustitución electroválvula línea 7 | 3.1 | 1.5 | A. Fort | Sí
2026-02-01 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 2.8 | D. Pérez | Sí
2026-02-03 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fallo grupo electrógeno durante corte red | 0.5 | 2.7 | M. Olivares | Sí
9/2/2026 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 0.5 | 8 | M. Olivares | Sí
2026-02-03 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Mantenimiento grupo electrógeno | 0 | 6.3 | J. Sánchez | Sí
2026-02-04 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 2 | 5.8 | 120 | M. Olivares | No
2026-02-04 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 2 | 0 | 3.4 | J. Sánchez | Sí
2026-02-05 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 3.4 | M. Olivares | Sí
2026-01-10 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 0.5 | 5.5 | M. Olivares | Sí
2026-02-05 | SEAT Martorell | Correctiva | Fuga refrigerante equipo Carrier nave 6 | 3 | 4.9 | M. Olivares | No
2026-02-05 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento cuadros eléctricos edificio 7 | 0 | 3.2 | A. Fort | Sí
2026-02-06 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 4.3 | d. pérez | Sí
2026-02-07 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 1 | 0 | 2.7 | A. Fort | Sí
2026-02-07 | Danone Parets | Correctiva | Reparación compresor aire industrial | 1 | 2.7 | D. Pérez | Sí
2026-02-09 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión alumbrado exterior campus | 0 | 3.7 | D. Pérez | Sí
2026-02-09 | CCCB Barcelona | Urgencia | Fallo climatización durante evento | 36.5 | 1.9 | J. Sánchez | Sí
2026-02-10 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 2.6 | A. Fort | Sí
2026-02-11 | UAB Bellaterra | Correctiva | Reparación fan-coil aula magna | 0.9 | 1 | D. Pérez | Sí
22-feb-2026 | SEAT Martorell | Correctiva | Fuga refrigerante equipo Carrier nave 1 | 7.8 | 1 | M. Olivares | No
2026-02-12 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 2.3 | D. Pérez | Sí
2026-02-12 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento cuadros eléctricos edificio 3 | 0 | 3.7 | D. Pérez | Sí
2026-02-12 | Hospital Germans Trias |  | Avería detector incendios planta 5 | 2.2 | 2 | D. Rodríguez | No
2026-02-13 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 6 | J. Sánchez | Sí
2026-02-13 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión UTA quirófanos | 0 | 1.8 | Pedro G. | Sí
2026-02-13 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión trimestral grupo electrógeno | 0 | 5 | A. Fort | Sí
2026-02-14 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 4 | 0 | 5.8 | M. Olivares | Sí
2026-02-15 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 2.3 | 8.2 | J. Sánchez | Sí
2026-02-17 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 1 | 0 | 5.6 | M. Olivares | Sí
2026-02-20 | UAB bellaterra | Correctiva | Sustitución rodamientos compresor Carrier 30XA | 1.9 | 2.2 | J. Sánchez | No
2026-02-20 | SEAT Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 5.6 | 3.7 | M. Olivares | No
2026-02-20 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 5 | 0 | 2.6 | D. Pérez | Sí
2026-02-21 | SEAT Martorell | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara frigorífica | 3.4 | 1 | D. Rodríguez | No
2026-02-22 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Avería bomba recirculación caldera | 3.5 | 3.3 | M. Olivares | Sí
02/03/2026 | CCCB Barcelona | Preventiva | Mantenimiento alumbrado escénico | 0 | 1.4 | D. Pérez | Sí
2026-02-26 | Danone Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | 0 | 3 | A. Fort | Sí
2026-02-26 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Reparación válvula mezcladora ACS | 1.1 | 2.7 | D. Rodríguez | No
2026-02-26 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Fallo variador bomba circulación | 2 | 7.6 | J. Sánchez | Sí
2026-02-27 | Danone Parets | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs | 0 | 7.1 | A. Fort | Sí
2026-03-01 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 4 | 0 | 1.3 | Laura M. | Sí
2026-03-04 | SEAT Martorell | Correctiva | Cortocircuito cuadro secundario nave 6 | 7.6 | 7.6 | D. Rodríguez | No
2026-03-04 |  | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 6 | D. Pérez | Sí
2026-03-04 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Mantenimiento grupo electrógeno | 0 | 2.3 | J. Sánchez | Sí
2026-03-05 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 4.3 | D. Pérez | Sí
2026-03-06 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 4 | 3 | 3.2 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-06 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 2 | 1.8 | 8.5 | J. Sánchez | Sí
2026-03-08 | CCCB Barcelona | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 2.6 | J. Sánchez | Sí
2026-03-08 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 5 | 0 | 3.5 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-09 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 1.3 | 5.7 | J. Sánchez | Sí
2026-02-04 | SEAT Martorell | Correctiva | Avería bomba condensados nave 2 | 5.8 | 3.2 | M. Olivares | No
2026-03-12 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión alumbrado exterior campus | 0 | 2 | A. Fort | Sí
2026-03-12 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Inspección cuadros eléctricos | 0 | 3.5 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-13 | Hospital Vall d'Hebron | Urgencia | Fuga agua sala de máquinas | 2.2 | 5.2 | J. Sánchez | No
2026-03-13 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión cuadros eléctricos línea producción | 0 | 6.5 | M. Olivares | Sí
2026-03-13 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Sustitución filtros UTA urgencias | 1.5 | 6.3 | a.fort | Sí
2026-03-14 | Danone Parets | Preventiva | Revisión climatización oficinas | 0 | 4.9 | A. Fort | Sí
2026-03-14 | CCCB Barcelona | Preventiva | Revisión PCI edificio principal | 0 | 3.5 | J. Sánchez | Sí
2026-03-14 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Corte eléctrico parcial bloque quirúrgico | 2 | 6.8 | J. Sánchez | Sí
2026-03-14 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión trimestral climatización planta 1 | 0 | 4.2 | D. Rodríguez | Sí
2026-03-15 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 1 | 0 | 7.2 |  | Sí
2026-03-15 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión PCI — extintores y BIEs planta 5 | 0 | 2.8 | M. Olivares | Sí
2026-03-15 | SEAT Martorell | Preventiva | Mantenimiento SAI sala servidores | 0 | 4.7 | M. Olivares | Sí
2026-03-15 | Danone Parets | Correctiva | Fallo termostato cámara 4 | 1.8 | 5.2 | A. Fort | Sí
2026-03-15 | Danone Parets | Preventiva | Mantenimiento cámaras frigoríficas | 0 | 3.9 | A. Fort | Sí
2026-03-17 | SEAT Martorell | Preventiva | Revisión climatización oficinas nave 6 | 0 | 8.3 | M. Olivares | Sí
2026-03-17 | SEAT Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 2.5 | 7.5 | M. Olivares | Sí
2026-03-19 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Sustitución válvula 3 vías climatización | 1.7 | 2.8 | M. Olivares | Sí
2026-03-19 | UAB Bellaterra | Preventiva | Mantenimiento PCI biblioteca | 0 | 3.9 | D. Pérez | Sí
2026-03-20 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 1.9 | M. Olivares | Sí
2026-03-20 | SEAT Martorell | Urgencia | Sobrecalentamiento climatización oficinas | 9.8 | 6.9 | D. Rodríguez | No
2026-03-21 | Hospital Vall d'Hebron | Correctiva | Fallo sensor temperatura cámara fría | 2.8 | 5.2 | J. Sánchez | Sí
2026-03-21 | CCCB Barcelona | Preventiva | Mantenimiento alumbrado escénico | 0 | 2.9 | D. Pérez | Sí
2026-03-22 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 4 | 0 | 1.5 | A. Fort | Sí
2026-03-22 | Hospital Germans Trias | Correctiva | Avería detector incendios planta 5 | 1.2 | 4.4 | J. Sánchez | Sí
2026-03-23 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión legionella circuito ACS | 0 | 3.6 | J. Sánchez | Sí
2026-03-23 | UAB Bellaterra | Correctiva | Fuga fontanería aseos edificio 4 | 3.6 | 2.2 | D. Pérez | Sí
2026-03-24 | UAB Bellaterra | Correctiva | Fuga fontanería aseos edificio 7 | 1 | 5 | D. Pérez | Sí
2026-03-24 | Hospital Germans Trias | Urgencia | Fallo climatización neonatos | 3.1 | 3.4 | J. Sánchez | Sí
2026-03-27 | Hospital Vall d'Hebron | Preventiva | Revisión UTA quirófanos | 0 | 4.5 | J. Sánchez | Sí
2026-03-27 | SEAT Martorell | Urgencia | Fallo ventilación cabina pintura — evacuación | 3.6 | 8.1 | M. Olivares | No
2026-03-28 | Hospital Germans Trias | Preventiva | Revisión circuito ACS y legionella | 0 | 5.6 | J. Sánchez | Sí
2026-03-30 | UAB Bellaterra | Preventiva | Revisión climatización aulas edificio 3 | 0 | 1 | A. Fort | Sí
2026-03-31 | Danone Parets | Correctiva | Sustitución electroválvula línea 6 | 3.2 | 1 | A. Fort | No